## 装修
附件2
安徽省马鞍山市和县云谷御湖公馆3A#1102和1103室装修内容清单
序号 | 项目区域 | 项目名称 | 工程量 | 单位 | 人工 | 材料 | 预算核价 |  | 验收要求 | 备注
一 | 拆除 | 部分损坏脱落墙体拆除 | 1 | 项 | 500 | 0 | 500 | 人工费 | / | 拆除至毛坯状态，包含人工费
二 | 地面工程 | 地砖及地砖铺设（含美缝） | 23.4 | M2 | 45 | 30 | 1755 |  | 完工后地面无明显凸凹，四角保持平整，整面墙空鼓率小于5%，单块砖空鼓率小于15%。 | 费用包含项目所有主材、辅材及人工费
|  | 地板铺设 | 136.4 | M² | 10 | 60 | 9548
|  | 地垫宝 | 136.4 | M2 | 5 | 15 | 2728 | 人工费+材料 | /
|  | 卫生间地面防水 | 13 | M² | 15 | 15 | 390 | 人工费+材料 | 需做闭水试验，保证防水效果。
三 | 墙面工程 | 墙面固化处理 | 308.6 | M2 | 3 | 2 | 1543 | 人工费+材料 | / | 费用包含项目所有主材、辅材及人工费
|  | 墙面油漆 | 1 | 项 | 1000 | 0 | 1000 | 人工费+材料 | 至少两遍腻子粉，两遍立邦乳胶漆，需保证墙面应平整，无明显刷纹、漏刷、流坠。
|  | 卫生间墙面防水 | 50.2 | M² | 15 | 15 | 1506 | 人工费+材料 | 需做闭水试验，保证防水效果。
|  | 卫生间及厨房墙砖及墙砖铺设 | 80.7 | M2 | 45 | 30 | 6052.5 | 水泥沙浆 | 完工后地面无明显凸凹，四角保持平整，整面墙空鼓率小于5%，单块砖空鼓率小于15%。
|  | 室内门（所有房间) | 6 | 樘 | 100 | 320 | 2520 | 免漆门 | /
|  | 卫生间及厨房门 | 2 | 樘 | 100 | 390 | 980 | 免漆门 | /
四 | 顶面工程 | 顶面固化处理 | 137 | M2 | 3 | 2 | 685 | 人工费+材料 | / | 费用包含项目所有主材、辅材及人工费
|  | 顶面乳胶漆 | 137 | M2 | 8 | 5 | 1781 | 立邦家丽安净味 | 需两遍立邦乳胶漆。
|  | 厨房及卫生间铝扣板吊顶 | 18.3 | M2 | 40 | 45 | 1555.5 |  | /
五 | 水电工程 | 全屋水电改造 | 1 | 套 | 2000 | 2000 | 4000 | 人工费+材料 | / | 费用包含项目所有主材、辅材及人工费
|  | 开关、插座、网络面板安装 | 1 | 套 | 100 | 600 | 700 | 人工费+材料 | /
|  | 厨房、卫生间和阳台led方灯 | 3.5 | M | 100 | 292 | 1372 |  | /
|  | 卧室及客厅吸顶灯 | 4 | 个 | 50 | 50 | 400 |  | /
六 | 楼梯工程 | 楼梯和护栏 | 13 | 踏 | 100 | 320 | 5460 |  | / | 费用包含项目所有主材、辅材及人工费
七 | 家具电器 | 马桶、花洒、浴室柜、洗菜盆 | 2 | 套 | 100 | 1250 | 2700 |  | / | 费用包含项目所有主材、辅材及人工费
|  | 电热水器、空调 | [6 empty] | / | 业主方提供电器，中标单位负责移机并安装
八 | 保洁 | 建筑垃圾清运 | [6 empty] | / | /
|  | 成品保护及开荒保洁 | 1 | 项 | 400 | 0 | 400 | 人工费 | / | 成品保护需采用专用保护膜铺贴，包括入户门、地砖及家具保护；装修完毕后需进行开荒保洁。
备注：供应商需按此清单报价，并提供项目名称报价明细。